## Ver
blog_id | titulo | imagen | categoria | etiquetas | contenido | autor | usr_personas_username | estado | date_created | date_updated
9 | Como crear un RAID decente en Proxmox | app/uploads/files/blog_1747237593.jpg | Proxmox |  | <h1 style="margin-top: 0.9em; margin-bottom: 0.75em; color: rgb(33, 37, 41);"><span style="font-size: 1.75rem;">Anotaciones que considero imortantes para el manejo del servidor</span></h1><ul><li><b>Los servidores Dell (40) y HP Proliant (45) fueron inicializados en RAID 5</b></li><li><b>El servidor de pruebas se descartó la placa de conexión al raid por una conexión directa</b></li><li>Durante el booteo, el sistema de RAID 5 realiza un chequeo de integridad de todos los discos redundantes, eso lo hace para prevenir fallos y distribuir de forma coherente los datos durante la escritura.<ul><li>Debido a lo anterior, es normal que el inicio/reinicio demore más de lo habitual.</li></ul></li><li>En caso de falla de alguno de los discos, el sistema seguirá funcionando sin problemas incluso si no se reemplaza el disco dañado.<ul><li>El tamaño de almacenamiento del LVM se reduciría proporcionalmente de acuerdo al tamaño del disco dañado mas el porcentage de redundancia que comparte con el RAID</li><li>Este tamaño lo determina el sistema en función de los datos almacenados.</li></ul></li><li>El disco dañado mostrará una luz ambar intermitende como identificación.</li><li>El reemplazo de un disco se puede realizar&nbsp;<span style="font-weight: bolder;">en caliente</span>&nbsp;y podría demorar desde varios minutos hasta horas la reescritura de este nuevo volumen.</li><li>Estos apuntes pueden verse modificados con el tiempo. Puto el que lee</li></ul><h5 style="margin-top: 0.9em; margin-bottom: 0.75em; color: rgb(33, 37, 41);">IMPORTANTE</h5><p style="margin-top: 0.75em; margin-bottom: 0.75em;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">En caso de reemplazo de disco puede ser posible que requiera una reinicialización de la unidad reemplazada. Esto es especialmente útil si la el disco aparece como&nbsp;<span style="font-weight: bolder;">unconfigured bad</span></span></p> | 3 | fernando | Publicado | 2025-05-06 16:11:21 | 2025-05-31 09:49:41